Iłża, dnia 23.08.2013r.

IGP.271.4.6.2013

###### Zapytanie  do SIWZ
na „Przebudowę posadzki Rynku w Iłży wraz z elementami małej architektury”.

Zapytania do Zamawiającego:

1.  W zawiązku z zapisem w Rozdz. II SIWZ brzmiącym „Nawierzchnię płyty Rynku należy wykonać z płyt granitowych gr. 6 cm o wym. 50x50 – granit groszkowany” prosimy 
o wprowadzenie zapisu wiązanego z tym wymogiem w opisie stosownych pozycji przedmiaru robót dla doprecyzowania wymogów.

2. W zawiązku z pojawiającym się zapisem w dokumentacji „szczegóły według odrębnego opracowania producenta prosimy o wskazanie przykładowego producenta: fontanny punktowej, atrapy studni, zegara stylizowanego i elementów małej architektury.

3. W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na przebudowę posadzki Rynku w Iłży wraz 
z elementami małej architektury prosimy o wyjaśnienie n. wym. pozycji kosztorysu:

Poz.23 kostka kamienna granitowa szara łupana 4/6 ciemnoszara

Poz. 30 płyty 50 x 50 granitowe kolor ciemnoszary.

Co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie kostka lub płyty  ciemnoszare?

Producent granitu strzegomskiego nie wyróżnia takich odmian kolorystycznych. Występują odcienie szarości jaśniejsze i ciemniejsze, ale są one  tak subtelne iż nie będą się wyróżniać i mogą nie spełniać oczekiwań inwestora i projektanta.

Czy kolor ciemnoszary to grafit?

Prosimy o precyzyjne określenie kolorystyki.

Odpowiedź na zapytanie do Zamawiającego:
Ad 1.

Zapis „Nawierzchnię płyty Rynku należy wykonać z płyt granitowych gr. 6 cm 
o wym. 50x50 – granit groszkowany” należy zastosować do wyceny poz. 29 i poz. 30 przedmiaru robót budowlanych.

Ad.2

Zamawiający poniżej podaje przykładowych producentów elementów małej architektury:

- Fontanna punktowa:

- HYDROOGRÓD,  ul. Prawnicza 6402-495 Warszawa;

- Atrapa studni:

- Na indywidualne zamówienie Wykonawcy.

- Zegar stylizowany:

    - STALVER;

    - Casting K.S. Poland sp. z o.o.

- Ławki:

- ZANO Mirosław Zarotyński, ul.Lindego 7a, 30-148 Kraków, Polska ;

- P.P.H.U. REKORD;

- JUMAT mała architektura miejska;

- Mała Architektura Marco.

- Łańcuchy:

- JUMAT mała architektura miejska;

- KOMSERWIS Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 7, 32-540 Trzebinia.

- Kraty pod drzewa:

    - STALVER;

    - JUMAT mała architektura miejska.

- Gabloty:

- JUMAT mała architektura miejska.

- Donice:

- STYL-BET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Jurewicz i Paradowski spółka jawna;

- ARTBUD Materiały budowlane;

- Mała Architektura Marco;

Ad.3 Jako kolor ciemnoszary należy zastosować  kolor Padang ciemny.